Техническое задание на

Шкаф  навесной - диспенсер.

Шкаф навесной - диспенсер предназначен для размещения необходимых материалов, бумажных салфеток, полотенец, стаканчиков и других подсобных материалов. Обеспечивает наглядное размещение и удобный доступ к инструментам и материалам, используемым при проведении манипуляций и процедур. Диспенсер размещают в различных общественных местах, в салонах красоты, стоматологических, операционных, смотровых и прочих медицинских помещениях. Крепится на стену, выполненную из любого строительного материала, выдерживающего вес заполненного диспенсера.

| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1200х200х284 |
| --- | --- |
| Оснащен подсветкой - люминесцентной лампой 15Вт |
| Мощность, Вт, не более | 20 |
| Время непрерывной работы, часов, не более | 168 |
| Наработка на отказ, час, не менее | 2500 |
| Масса, кг, не более | 18 |
| Питание, В/Гц | 220/50 |