Техническое задание

Комплекс аппаратно-программный восьмиканальный постоянных, переменных, импульсных и бегущих магнитотерапевтических полей КАП-МТ/8 – «Мультимаг»

Комплекс предназначен для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями на организм человека в целом и на отдельные его части. Метод основан на лечебном и оздоровительном действии низко-интенсивного магнитного поля специальной структуры. Лечение эффективно, безболезненно и вызывает приятные субъективные ощущения.

Цель воздействия: восстановление функциональных резервов, нормализация обменных процессов, улучшение микроциркуляции, противовоспалительное, анальгезирующее и гипотензивное, стимулирующее воздействие. Достигаются положительные результаты при лечении атеросклероза; облитерирующего эндартериита конечностей; болезней Бюргера и Рейно; диабетической ангиопатии; гипертонической болезни; ишемической болезни сердца; хронической венозной недостаточности. Выраженный оздоровительный эффект при хронических и вяло текущих процессах: деформирующем остеоартрозе; шейном, грудном и поясничном остеохондрозах; межреберной невралгии; миозите; медленно консолидирующихся переломах; ушибах; в период предоперационной подготовки и послеоперационной реабилитации.

Технические возможности:

- Наличие сенсорного экрана с технологией «touch-screen», размещенного на поворотной консоли.

- 3-х мерная визуализация воздействия магнитным  полем на пациента в реальном масштабе времени.

- Наличие режима «биотехнической связи». Контроль за ЧСС пациента.

- Наличие магнитомузыкального воздействия.

- Антропометрическая электромагнитная кушетка. Адаптация  к габаритам пациента. Автоматизация загрузки/выгрузки пациента.

- Обширная база лечебных методик.

- Наличие дружественного интерфейса, позволяющего создавать лечебные методики.

Область применения:

Комплекс предназначен для применения в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, госпиталей, в прифилакториях и санаториях, научно-исследовательских медицинских учреждениях и центрах.

Наличие  регистрационного  удостоверения  на комплекс № ФСР 2011/11524 от 15.07.2015 г.,  выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения РФ.

Наличие разрешения на применение новой медицинской технологии №ФС №2011/406 от 15.12.2011 «Лечебно-профилактическое применение хрономагнитотерапевтического  комплекса "Мультимаг",  выданное ФГУ "2 центральный военный клинический госпиталь им. П.В. Мандрыка МО РФ".

| Технические характеристики | КАП-МТ/8 – «МУЛЬТИМАГ» |
| --- | --- |
| Виды магнитных полей | постоянные, переменные, импульсные, сложномодулированные, бегущие, перемещающиеся в пространстве и времени по заранее заданной программе |
| Напряжение питания, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 800 |
| Величина магнитной индукции, мТл. | (2,0) |
| Число каналов с независимой дозировкой по каждому каналу | 8 |
| Режим работы | время процедуры – до 20 мин, пауза – 10 мин. |
| Время непрерывной работы комплекса в сутки, не более, ч | 6 |
| Средний срок службы, не менее, лет | 5 |
| Масса комплекса, кг | 170 ±10% |
| Грузоподъемность ложемента, не более, кг | 135 |
| Габаритные размеры магнитоскана (комплекса в сборе), ШхГхВ, мм | 2004х1226х950 |
| Габаритные размеры ложемента, ШхГхВ, мм | 2004х720х738 |
| Габаритные размеры полусфер, ШхГхВ, мм | 1710х620х938 |
| Изображение |  |